| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОспотребнадзор) Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю Южный территориальный отдел | П Приложение к акту проверки № _167__ от _15.12.2014г._ |
| --- | --- |

## Предписание должностного лица Роспотребнадзора,

## уполномоченного проводить проверку №  232

от «_15_» _декабря__ 2014 года                                                            г. Чернушка

Мною,  Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной, ведущим специалистом – экспертом Южного территориального отдела  Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гремячинская основная общеобразовательная школа»,  были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. На участке протяжённостью около 15 метров около здания школы отсутствует ограждение; один пролёт ограждения около физкультурно-спортивной зоны с дефектами (требует ремонта),   что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации.

2. Гардероб не оснащён в необходимом количестве ячейками для обуви (отсутствуют ячейки для 51 учащегося), из подписанных 79 вешалок (крючков) для одежды некоторые крючки сломаны, что  является  нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Классные доски в кабинете 1-го  класса, в кабинете физики  не имеют лотков для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок; в кабинете 3-го класса классная доска тёмно-вишнёвого цвета (вместо тёмно-зелёного), что  является  нарушением п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Высота нижнего края учебной доски над полом в кабинете информатики составляет 97см, в кабинете математики – 97,5см (вместо 70-90см), что  является  нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Маркировка учебной мебели в кабинете домоводства не соответствует размеру мебели, а именно: четыре стола высотой 700мм имеют маркировку красного цвета (вместо зелёного), остальные столы высотой 754-760мм имеют маркировку зелёного цвета (вместо голубого), что  является  нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Для учащихся 1-го класса не осуществлён подбор учебной мебели согласно росто-возрастных особенностей, а именно: в классе установлено 2 одноместных стола со стульями с жёлтой маркировкой (№ 3) и 9 одноместных столов со стульями с красной маркировкой (№ 4). Фактически, согласно представленных ростовых данных детей, в 1-ом классе необходимы столы и стулья с фиолетовой маркировкой (№ 2) в количестве 10 шт. и один стол со стулом - с  жёлтой маркировкой (№ 3), т.е. для 10-ти учащихся учебная мебель не подобрана в соответствии с ростом, что  является  нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. В кабинетах 1-го, 3-го и 4-го классов используются столы, не обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, что  является  нарушением п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Внутренняя отделка стен и потолков местами с дефектами: в раздевальной для девочек при  спортивном зале часть наружной  стены поражена грибком, стена влажная, слой краски  отслаивается;  за последние 5 лет   полный косметический ремонт в помещениях учреждения не проводился, в том числе и после капитального ремонта системы электроосвещения с заменой светильников косметический ремонт не проведён (на потолке в коридорах имеются  тёмные пятна от бывших светильников); в коридорах стены выше панелей и потолки не гладкие, со щелями и трещинами, что не допускает проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в складском помещении пищеблока в стене сквозная дыра,   что  является  нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Пол в гардеробе в неудовлетворительном состоянии: напольная плитка на большей части пола отсутствует, не восстановлена; полы в большинстве учебных кабинетов дощатые (линолеум в двух кабинетах), со щелями; в раздевальной для мальчиков пол бетонированный, не гладкий, с дефектами; в раздевальной для девочек при спортивном зале пол с дефектами – часть пола после замены канализационной трубы залита цементным раствором, плитка не восстановлена; на подиумах в кабинетах физики и химии (биологии) на древесно-стружечной плите покрытие отсутствует; в кабинете химии (биологии) линолеум вдоль наружной и задней стен не скреплён плинтусами, что способствует скоплению пыли, мусора и   является  нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

10.  В кабинете домоводства в кранах над обеими раковинами отсутствует подводка горячей и холодной воды через смесители (имеется только холодная вода), что является нарушением п.5.10., п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

11. На раковинах в кабинете домоводства отсутствует мыло, что является нарушением п.19 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва"О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2014 г.

12. В кабинете информатики расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) составляет в ряду у наружной стены - 0,59м, 0,82м;  в ряду у внутренней стены – 0,85м, 0,53м, 0,51м (вместо не менее 2,0м), что является нарушением п.  9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

12. В лаборантской  кабинета химии установлена умывальная раковина без подводки горячей воды (имеется только холодная вода), что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

13. Деревянные (двойные) оконные рамы находятся в неудовлетворительном, «ветхом» состоянии: со щелями, почти во всех рамах имеются составные  или треснутые стёкла, скреплённые скотчем, что является нарушением п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. Светопроёмы большинства учебных кабинетов оборудованы солнцезащитными устройствами, не соответствующими требованиям: например, в кабинете домоводства вместе с тюлевыми занавесками, закрывающими весь оконный проём скреплены шторы (неподвижны, закреплены в одном положении) - не регулируемые; в кабинете информатики шторы висят на прутьях, также не регулируемые; в кабинете 4-го класса поверх тюлевых занавесок висят «нерегулируемые» шторы коричневого цвета,  что является нарушением п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

15. Софиты у классных досок установлены с нарушением требований: например, в кабинете домоводства светильник оборудован выше верхнего края доски на 0,54м, в кабинете информатики - на 0,63м, в кабинете 4-го класса – на 0,43м, в кабинете 1-го класса – на 0,47м, в кабинете физики - на 0,57м и др., что является нарушением п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

16. Проветривание  учебных кабинетов не проводится, так как все щели деревянных оконных рам, в том числе и фрамуги, утыканы (фрамуги не открывают), что является нарушением п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

17.  Отсутствует информация об обследовании технического состояния механической вентиляции  на пищеблоке (над моечными ваннами, тепловым оборудованием) специализированной организацией; не представлена информация о проведении инструментальных измерений объёмов вытяжки воздуха, что является нарушением п.22 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва"О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2014 г..

18. Горячим водоснабжением не обеспечены:  кабинет домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, химии и биологии, медицинский кабинет, лаборантские (имеется только холодная вода); раковиной с подводкой холодной и горячей воды не обеспечены кабинет физики и лаборантская при кабинете физики,  что является нарушением п. 8.1.  СанПиН 2.4.2.2821-10.

19.  Внутренняя отделка в умывальных при санузлах для мальчиков с дефектами: после частичного ремонта системы канализации остались «дыры» в стенах, отпавшая штукатурка  около канализационных труб, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

20. В умывальной для мальчиков на втором этаже на полу дефекты - местами отсутствует плитка, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

21. В помещении для хранения уборочного инвентаря  хранятся три швабры без маркировки, на вёдрах отсутствуют отметки объёмной вместимости, что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10. В ходе проверки нарушение устранено.

22. В учреждении  хранится и используется  для текущей уборки дезинфицирующее средство «Жавелион/ Новелти Хлор/», но, согласно Методических указаний МЗ РФ Средства    “ЖАВЕЛИОН” (“Новелти - хлор”), ФИРМЫ “ETC ЛИНОССИЕР” (ФРАНЦИЯ), Москва 2001 г., растворы средства "Жавелион" предназначены для заключительной дезинфекции в детских учреждениях, а не для текущей уборки; в пластмассовом ведре с маркировкой «Дез. средства» хранится разведённый раствор с запахом хлора (не указано название средства, его концентрация, дата разведения, предельный срок годности, предназначение),  что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

23. Перед обеденным залом над раковинами для начальных классов краны с горячей и холодной водой установлены без смесителей; на 4 раковины имеется всего одно бумажное полотенце, что является нарушением п. 3.4. СанПиН  2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические   требования   к организации  питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН  2.4.5.2409-08).

24. Швабры для уборки помещений пищеблока без маркировки, отсутствует инвентарь для мытья стен в цехах, что является нарушением п. 5.21. СанПиН  2.4.5.2409-08.

25. В низкотемпературной камере «Саратов» без маркировки хранится замороженное филе  цыплёнка-бройлера, кусковое мясо (по 3-4 кг), рыба замороженная, что является нарушением п. 4.10. СанПиН  2.4.5.2409-08;

26. В двухкамерном холодильнике «Стинол» в охлаждающей камере с маркировкой «гастрономия»  при температуре +30 хранится яйцо, что является нарушением п. 4.10. СанПиН  2.4.5.2409-08.

27. Низкотемпературная камера холодильника «Стинол» с маркировкой «рыба» не исправна, что является нарушением п. 4.3. СанПиН  2.4.5.2409-08.

28. в пищеблоке МБОУ «Гремячинская основная общеобразовательная школа» установлен факт хранения пищевой продукции без информации о наименовании пищевой продукции, дате изготовления, сроке годности, об изготовителе, условиях хранения и др., а именно:

- яйцо – на остатке 42 шт.

- крупа гречневая – на остатке 10,430кг,

- крупа рис – на остатке 5,945 кг;

- крупа овсяная – на остатке 5,0 кг;

- горох - на остатке 3,945 кг;

- картофель – на остатке 40,0 кг;

- морковь – на остатке 6, 915 кг;

- лук – на остатке 26,0 кг,

что является нарушением п. 9 ст. 17 гл. 3 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ч.4.1.ст. 4 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».

29. В пищеблоке установлен факт хранения пищевой продукции без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции, а именно:

- повидло «Махеев» грушевое –на остатке 1 банка весом 0,870г (изготовитель ЗАО СН Продакшн АГ, адрес производства: Республика Татарстан, г. Елабуга, окружное шоссе, 7); дата выработки 16.10.2014г., срок годности 12 мес;

- какао-порошок «Люкс» – на остатке 4 пачки по  100г.; изготовитель ООО  «Пактрейд», Россия,  г. Москва, 1 Котляковский пер, д.3,  дата выработки  24.02.2014г.,

что является нарушением ч.3 ст.5 гл.1 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

30. В пищеблоке установлен факт хранения пищевой продукции с нарушением условий хранения, регламентированных изготовителем, а именно:

- какао-порошок «Люкс» – на остатке 4 пачки по  100г.; изготовитель ООО  «Пактрейд», Россия,  г. Москва, 1 Котляковский пер, д.3,  дата выработки  24.02.2014г., срок годности и условия хранения:  до 24.02.2015г. при температуре +18+_30С и относительной влажности не более 75% - фактически хранилось в складе на стеллаже при температуре +80С, что является нарушением ч.12 ст.17 гл.3 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

31. Для обработки яиц используются пищевая сода и дезинфицирующее средство сульфохлорантин, не предназначенные для этих целей, что является нарушением п. 8.14. СанПиН  2.4.5.2409-08.

32. В пищеблоке разделочные доски «МС», «КС», «РС» хранятся на подоконнике, что является нарушением п. 5.15. СанПиН  2.4.5.2409-08.  В ходе проверки нарушение устранено.

33. В пищеблоке на стеллаже под столом «СК» на высоте 20см от пола хранится чистая кухонная посуда, ёмкости для обработки яиц; под столом «ОС» на стеллаже на высоте 18см от пола хранится кухонная посуда (таз «фрукты»),   что является нарушением п. 5.13. СанПиН  2.4.5.2409-08.

34. К моечной ванне для обработки сырого мяса, сырой рыбы отсутствует подводка горячей воды (имеется только холодная), что является нарушением п. 3.3. СанПиН  2.4.5.2409-08.

35. Над столом «СМ СР» хранится нож с маркировкой «С» (предназначен для сельди), что является нарушением п. 4.10, п. 5.15. СанПиН  2.4.5.2409-08.  В ходе проверки нарушение устранено.

36. В кране для мытья рук в цехе первичной обработки сырья напор подаваемой через смеситель воды неудовлетворительный, что препятствует соблюдению персоналом правил личной гигиены и является нарушением п. 13.1. СанПиН  2.4.5.2409-08.

37. Документация на бактерицидный облучатель, установленный над столом для приготовления салатов, отсутствует; акта ввода в эксплуатацию нет, информации о сроке её эксплуатации нет, что не позволяет оценить эффективность её работы и является нарушением прил.1. к СанПиН  2.4.5.2409-08.

38. При проверке 03.12.2014г. с 07.30час. до 15.00 час. отсутствует суточная проба блюда «молоко кипячёное» от полдника 02.12.2014г, отсутствует проба «соус молочный» от обеда 03.12.14г., что является нарушением п. 14.11. СанПиН  2.4.5.2409-08.

39. В горячем цехе для раздачи используется ученический стол (вместо производственного), что является нарушением п. 4.1. СанПиН  2.4.5.2409-08.

40. Для приготовления картофельного пюре в пищеблоке отсутствует механическое оборудование,  что является нарушением п. 8.22. СанПиН  2.4.5.2409-08.

41. Режим мытья и ополаскивания столовой посуды не соблюдается: для мытья столовой посуды установлена двухгнёздная моечная ванна (вместо трёхгнёздной), для ополаскивания столовой посуды отсутствуют моечная ванна и металлическая сетка с ручками, что является нарушением п. 5.10. СанПиН  2.4.5.2409-08.

42. Вывешенные инструкции о правилах мытья посуды в моечной не соответствуют требованиям, так как не указаны концентрации и объёмы применяемых моющих средств, что является нарушением п. 5.4. СанПиН  2.4.5.2409-08.

43. Для удержания воды в моечных ваннах используются полимерные пробки, обмотанные тряпками, что является нарушением п. 5.7. СанПиН  2.4.5.2409-08.

44. Правила мытья кухонной посуды не соблюдаются: для мытья кухонной посуды оборудована одна моечная ванна и душевой поддон (вместо двухсекционной ванны), над поддоном кран отсутствует; мытьё и ополаскивание кухонной посуды осуществляется в одной ванне; кухонная посуда просушивается не на решетчатом стеллаже,  что является нарушением п. 5.8. СанПиН  2.4.5.2409-08.

45.Общеобразовательная организация не обеспечена двумя комплектами  столовой посуды для вторых блюд и кружками из расчёта на одно посадочное место в обеденном зале (имеется 81 тарелка для вторых блюд и 81 кружка вместо 120 штук каждого наименования, т.к. посадочных мест – 60).

46. В пищеблоке все моечные и производственные ванны присоединены к системе канализации без воздушных разрывов, что является нарушением п. 5.1. СанПиН  2.4.5.2409-08., п.3.8. СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01).

47. В пищеблоке не выделен отдельный инвентарь для мытья стен в цехах, что  является нарушением п. 5.21. СанПиН  2.4.5.2409-08. В ходе проверки нарушение устранено.

48. Подводка горячей и холодной воды через смеситель к душевому поддону для обработки уборочного инвентаря в пищеблоке отсутствует (имеется только холодная вода),  что является нарушением п. 5.22. СанПиН  2.4.5.2409-08.

49. Кран для мытья рук в санузле для персонала пищеблока не обеспечен подводкой горячей и холодной воды через смеситель (имеется подводка только холодной воды), что является нарушением п. 13.1. СанПиН  2.4.5.2409-08.

50. В складских помещениях пищеблока полы бетонированные с дефектами, не ровные; в стене имеется сквозная дыра, что является нарушением п. 5.1. СанПиН  2.4.5.2409-08, п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01.

51. В цехах пищеблока местами на большей части пола плитка отсутствует, пол не ровный, что может способствовать травмированию персонала, является нарушением п. 5.1. СанПиН  2.4.5.2409-08, п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01.

52. «Ведомость контроля за рационом питания» не ведётся, что является нарушением п. 14.9. СанПиН  2.4.5.2409-08.

53. В Журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, не отмечается дата и час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов по дням, что является нарушением п. 14.5. СанПиН  2.4.5.2409-08.

54. При анализе питания было установлено, что фактическое меню не соответствует примерному 10-дневному: например, в 1-й день по примерному меню в обед должны быть салат из свёклы с чесноком, суп с крупой, котлеты (биточки, шницели), капуста тушёная, сок; в полдник – фрукты свежие, шанежка с картофелем, а фактически 05.11.14г. на обед приготовлены салат из свежей капусты, суп гороховый, плов из отварной птицы, напиток не указан в бракеражном журнале; в полдник выданы ватрушка с повидлом и какао с молоком. Во 2-й день по 10-дневному меню в обед должны быть салат из моркови, рассольник домашний, гуляш из говядины, макаронные изделия, напиток из шиповника, в полдник – фрукты свежие, пряники, молоко кипячёное; фактически приготовлено 06.11.14г. рассольник Ленинградский со сметаной, тефтели из говядины с рисом, капуста тушёная, кисель, в полдник – бутерброд с сыром и чай и т.д., что не соответствует требованиям п. 6.22. СанПиН  2.4.5.2409-08.

55. При анализе питания установлено, что салаты в обед готовятся не ежедневно (например, в ноябре месяце 2014 года 4 раза был приготовлен салат из свежей капусты), что не соответствует требованиям п. 6.19. СанПиН  2.4.5.2409-08.

56.Технологические карты в учреждении имеются, но составлены не по форме, а именно: не указан «расход сырья и полуфабрикатов на 1 порцию (брутто, нетто), на 100 порций (брутто, нетто); указан только выход некоторых блюд на 100г, некоторых блюд – на 1000г и т.д., что  является нарушением п. 6.11. СанПиН  2.4.5.2409-08.

- 57. Большинство учащихся обследованы на энтеробиоз не после летнего периода, как регламентируется  п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», а в  течение летнего периода, например, учащиеся 2-го класса Богатырёв К.В., Филиппов М.С. обследованы 31.07.2014г, Чуракова Е.А.- 01.08.2014г, Чураков К.А, Чащухин Д.А., Трофимов И.П. – 05.08.2014г; учащийся 3-го класса Бурнышев И.С обследован 30.07.2014Г, Косолапова С.А. – 31.07.2014г и т.д.,  что является нарушением п. 11.4. СанПиН 2.4.2.2821-10,  п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

- 58. В учреждении  осмотр учащихся на педикулез и чесотку организован с нарушением требований, а именно: не проводится ежемесячно выборочно осмотр детей четырех-пяти классов (все школьники осматриваются на педикулёз и чесотку только после каникул),  что не соответствует п.11.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

59.При выборочной проверке «Медицинских карт ребёнка для образовательных учреждений» - форма № 026/у-2000 установлено, что не во все карты вносится информация о поставленных пробах Манту, например, в карте Богатырёвой Г, 14.05.2000г.р. последняя запись о пробе Манту от января 2008 года, у Гашковой Ю, 24.07.2002 г.р. – от февраля 2008года и др., что  является нарушением п. 11.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 241 от 03.07.2000 года «Об утверждении «Медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений».

60. Не обеспечены медицинские осмотры учащихся  в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, а именно:

- принята в 1 класс Шестакова Анастасия, не прошедшая медицинский осмотр в полном объеме (не осмотрена дерматологом, логопедом, стоматологом, педагогом-психологом, ортопедом);

-не обеспечен надлежащий осмотр и обследование учащихся после  окончания 1 класса, о чем свидетельствует отсутствие записей специалистов  в «Медицинской карте ребёнка для образовательных учреждений» - форма № 026/у-2000) у  учащегося Паршакова Я.В.  (нет записи ортопеда, дерматолога, логопеда, стоматолога, педагога-психолога);

-не обеспечен осмотр и обследование учащихся  в  возрасте 12 лет,  о чем свидетельствует отсутствие записей специалистов в «Медицинской карте ребёнка для образовательных учреждений» - форма № 026/у-2000) у  учащейся Богатырёвой Галины: (нет осмотра офтальмолога, эндокринолога, невропатолога, отоларинголога, стоматолога,  нет оценки нервно –психического  развития, нет медико – педагогического заключения);

При проверке медицинских карт установлено, что ежегодный медицинский осмотр учащихся средним медицинским персоналом не проводится или проводится не в полном объёме: например, в медицинской карте Гашковой Ю.Н., 24.07.2002г.р. (медосмотр врачом –педиатром проведён 18.11.2014г.) отсутствует информация о  проведении: антропометрии, анкетирования, динамометрии, плантографии, о проверке остроты зрения и др.; в медицинской карте Богатырёвой Галины, 14.05.2014г.р. отсутствуют данные антропометрии, физического развития, оценки осанки и др., т.е. таблица «скрининг-программа базовая, школьный этап» «Медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений» не заполняется;  что является нарушением п. 11.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 241 от 03.07.2000 года «Об утверждении «Медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений».

61. Расписание уроков для учащихся некоторых классов составлено без учета дневной умственной работоспособности учащихся и шкалы трудности учебных предметов, что не соответствует требованиям п. 10.7. (приложение 3), п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- наиболее трудный урок (математика, 8 баллов)  в 1-м классе проводится во вторник, пятницу первым уроком, в среду – четвёртым уроком (при нормировании наиболее трудные предметы для обучающихся 2-4 классов должны проводиться на 2-3 уроках);

- наиболее трудный урок (математика, 8 баллов)  в 3-м классе проводится в четверг первым уроком (вместо 2-3 урока);

-наиболее трудный урок (математика, 8 баллов)  в 4-м классе проводится в четверг  первым уроком (вместо 2-3).

- наиболее трудный урок (математика, 13 баллов)  в 6-м классе проводится в среду пятым уроком после урока физкультуры (вместо 2-4 урока);

- наиболее трудный урок (химия, 10 баллов)  в 8-м классе проводится во вторник  первым уроком (вместо 2-4 урока);

- один из наиболее трудных уроков (химия, 12 баллов)  в 9-м классе проводится в понедельник первым уроком; физика (13 баллов) во вторник проводится первым уроком (вместо 2-4 урока).

62. В личной медицинской книжке (ЛМК) Ясыревой С.Н., выполняющей функции кладовщика с 01 ноября 2013 года,  отсутствуют результаты обследования мазка из зева на стафилококк, что является нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 15 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней      вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». В ходе проверки нарушение устранено.

63.  В ЛМК Юсупова Ф.Г. отсутствуют данные об осмотре стоматологом, об исследовании крови на RW за 2014 год, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10,  п. 18 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней      вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». В ходе проверки нарушение устранено.

Структурное подразделение МБОУ «Гремячинская ООШ» «Детский сад»

«08» декабря 2014г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.:

64. Отсутствует дорожка с твёрдым покрытием до групповой площадки старшей группы, что является нарушением п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее -  СанПиН 2.4.1. 3049-13).

65. Площадь теневого навеса средней группы со списочным составом детей 18 человек составляет 8,9м2 (при гигиеническом нормировании – не менее 1,0м2 на 1 человека), высота ограждений боковых сторон  составляет 0,5м,  теневой навес находится в ветхом состоянии, что является нарушением п. 3.9., п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

66.Теневой навес старшей группы площадью 27,9м2 требует ремонта (замены), так как крыша прогнулась, полы по краям с дефектами, высота ограждений боковых сторон  составляет 0,8м (при гигиеническом нормировании – не менее 1,5м), что является нарушением п. 3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

67. Для хранения игрушек, используемых детьми младшей группы на улице, место не выделено (теневой навес младшей группы построен вновь, но не оборудован скамьями, шкафами); для хранения колясок, санок, велосипедов специальное место на территории учреждения не выделено, что является нарушением п. 3.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

68. Песок в песочницах после смены весной не исследован на микробиологические, паразитологические показатели, не представлен протокол лабораторных испытаний (песок из песочниц был исследован поздней осенью, когда песочницы уже не использовались детьми, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9092 огдп от 06.10.2014г.), что является нарушением п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

69.   Условия для сушки верхней одежды и обуви детей не предусмотрены, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

70. В буфетных в инструкциях не указаны концентрации и объёмы применяемых моющих средств, что является нарушением п. 13.14.  СанПиН 2.4.1.3049-13.

71. Столовые приборы хранятся в средней и старшей группах в пластмассовых кассетах ручками вниз (вместо хранения в металлических кассетах ручками вверх),  что является нарушением п. 13.14.  СанПиН 2.4.1.3049-13.

72. Согласно представленному Счёту: 105.35. «Мягкий инвентарь-иное движимое имущество учрежд.» на 01.11.2014, структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Гремячинская ООШ»  не обеспечено тремя комплектами полотенец для лица и ног: всего полотенец в МБОУ «Гремячинская ООШ» (в том числе и для нужд пищеблока) – 271 шт. (для детей структурного подразделения должно быть всего 312 полотенец, в том числе 156 полотенец для лица и столько же для ног),  что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

73.  В санузле младшей разновозрастной группы (дети с 1,5 до 3 лет) отсутствует слив для обработки горшков (на подоконнике находятся два таза «для мытья горшков I вода», «для мытья горшков II вода» с ершами), что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

74. Во всех умывальных не предусмотрены вешалки для детских полотенец для ног, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

75. Душевой поддон в туалетной младшей группы не имеет подводки горячей и холодной воды через смеситель (имеется только холодная вода), что является нарушением п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

76. В туалетной младшей группы отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей, что является нарушением п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

77. Для уборки ковров в младшей группе отсутствует пылесос, что является нарушением п. 17.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

78. Раковина для мытья рук в санузле для персонала не обеспечена подводкой горячей и холодной воды через смеситель (имеется только холодная вода), что является нарушением п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

79. Приём грязного белья и выдача чистого белья осуществляется в одно «окно», что является нарушением п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13.

80. Внутренняя отделка стен стиральной и гладильной в неудовлетворительном состоянии: стены на высоту не менее 1,5м не облицованы глазурованной плиткой; после замены оконных рам стены по периметру рам (откосы) не восстановлены: кирпичи выбиты, щели неровно запенены; стены в постирочной поражены грибком, во многих местах штукатурный слой разрушен и продолжает разрушаться, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию; в спальне старшей группы на стене около стола воспитателя имеются дефекты в виде осыпающегося штукатурного слоя; в средней группе после замены двери запасного выхода внутренняя отделка дверных откосов не восстановлена: кирпичи вокруг двери выбиты, стены не ровные, не гладкие, не допускающие проведение влажной уборки и дезинфекции,  что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

81. Пол в постирочной в неудовлетворительном состоянии – залит бетоном, с дефектами, не ровный и не гладкий, что не допускает проведение качественной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих растворов и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

82. Для проведения влажной уборки зала,  обработки спортивного инвентаря не промаркирован отдельный уборочный инвентарь, отсутствует мыльно-содовый раствор, что является нарушением п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

83. Стены буфетных на высоту не менее 1,5м не облицованы глазурованной плиткой (покрашены  водоэмульсионной краской), что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

84.Чистка некоторых оконных стёкол по мере загрязнения не проводится (между деревянными двойными рамами имеется тенёта, пыль), т.к. оконные рамы находятся в аварийном состоянии, что является нарушением п. 7.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

85.  Уровень искусственной освещённости в раздевальной старшей разновозрастной группы «Непоседы» (с 5 до 7 лет) составляет 165 люкс (при норме не менее 200 люкс), что не соответствует  требованиям п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», п. 7.1.  СанПиН 2.4.1.3049-13. (протокол лабораторных испытаний № 4344 огдп  от 05.12.2014г., экспертное заключение № 138 от 12.12.2014г.).

86. Не соблюдается режим мытья термосов: мытьё и ополаскивание термосов осуществляется в одной раковине, не имеющей подводки горячей и холодной воды через смеситель (имеется подводка только холодной воды), гибкого шланга с душевой насадкой, что является нарушением п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

87. В буфетных, в помещении для мытья термосов в месте присоединения моечных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20мм от верха приёмной воронки, что является нарушением п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

88. В завтрак не всегда выдаётся бутерброд, а именно: при анализе питания за ноябрь 2014 года, бутерброд в завтрак не выдан 06.11., 07.11, 10.11, 11.11, 12.11, 13.11, 17.11, 18.11, 19.11.2014г; в обед не всегда выдаётся закуска, а именно: при анализе питания за ноябрь 2014 года закуска в обед не выдана 06.11, 10.11, 11.11, 12.11, 13.11, 17.11, 18.11, 19.11, 21.11, 24.11, 26.11, 27.11,28.11., что является нарушением п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

89. Фактическое меню не соответствует примерному 10-дневному: например, в 1-й день по примерному меню в завтрак должны быть салат из моркови, каша рисовая молочная жидкая, чай с молоком, бутерброд с маслом; в обед должны быть: суп с крупой, котлеты (биточки, шницели), капуста тушёная, сок; в полдник – кисель из клюквы, шанежка наливная, фрукты, а фактически 05.11.14г. на завтрак приготовлены макароны с сыром, чай с лимоном, хлеб с маслом; на обед приготовлены салат из свежей капусты, суп картофельный с курой, плов из отварной птицы, напиток в бракеражном журнале не указан; в полдник выданы ватрушка с повидлом, чай с молоком и фрукт. Во 2-й день по 10-дневному меню в завтрак должны быть каша ячневая вязкая, чай с сахаром, бутерброд с маслом; в обед должны быть рассольник домашний, гуляш из говядины, макаронные изделия отварные, напиток из шиповника, в полдник – фрукты свежие, пряник, молоко кипячёное; фактически приготовлено 06.11.14г. в завтрак суп молочный с вермишелью, кофейный напиток; в обед приготовлены рассольник, тефтели из говядины с рисом, капуста тушёная, кисель, в полдник – бутерброд с повидлом и чай и т.д., что не соответствует требованиям п. 15.3. СанПиН  2.4.1.3049-13.

90. Расчёты по выполнению норм питания по основным вилам продуктов питания осуществляются не верно, без учёта времени пребывания и кратности питания детей в дошкольной организации, т.е. количество потребляемых в детском саду продуктов сравнивается либо со среднесуточными рекомендуемыми нормами, рассчитанными на 6-кратный приём пищи, либо с «нормами» неизвестного происхождения (например, за «норму» сметаны принято 5,0г (в приложении № 10 к СанПиН среднесуточная норма сметаны – 11,0г для детей 3-7 лет; причём, вместе со сметаной через дробь написано «майонез» - запрещённый в детском питании продукт; за «норму» овощей принято 300,0г (в приложении № 10 к СанПиН среднесуточная норма овощей – 260,0г для детей 3-7 лет и т.д.), что является нарушением п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

91. В представленном примерном 10-дневном меню не содержится информация об использованном сборнике рецептур (Сборник технологических нормативов, рецептурных блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений, Пермь 2012 г.), что не соответствует п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

92. В представленном примерном 10-дневном меню отсутствуют сведения о среднем значении белков, жиров, углеводов, энергетической ценности за весь период, о выполнении рекомендуемых суточных наборов продуктов, что не соответствует п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

93. Не обеспечены медицинские осмотры воспитанников  в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, а именно:

- принята в детский сад Паршакова Софья Петровна, не прошедшая медицинский осмотр в полном объеме (не осмотрена дерматологом, логопедом, стоматологом, педагогом-психологом, ортопедом);

При проверке медицинских карт установлено, что ежегодный медицинский осмотр воспитанников средним медицинским персоналом не проводится или проводится не в полном объёме: например, в медицинской карте Обухова Е.Л., 20.03.2009г.р. (осмотр врачом –педиатром проведён 19.05.2014г.) отсутствует информация о  проведении: анкетирования, динамометрии, о проверке остроты зрения, об оценке осанки, о физической подготовленности, о проведении тестов на наличие белка и глюкозы в моче; в медицинской карте Паршаковой С.П, 17.03.2008г.р. (осмотр врачом –педиатром проведён 26.02.2014г.) отсутствуют данные  оценки осанки, о проведении теста Малиновского, динамометрии, физической подготовленности и др., т.е. таблица «скрининг-программа базовая, дошкольный этап» «Медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений» не заполняется;  что является нарушением п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 241 от 03.07.2000 года «Об утверждении «Медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений».

94. В представленном режиме дня продолжительность дневного сна для детей  младшей группы (1,5-3 года) составляет 2 часа 10 минут (при гигиеническом нормировании - не менее 3 часов), что не соответствует п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

95.  Продолжительность дневного сна для детей  старшей  разновозрастной группы (5-7 лет) составляет 1 час 45 минут (при гигиеническом нормировании - не менее 2-2,5 часов), что не соответствует п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

96. Продолжительность занятий физической культурой в понедельник, музыкальная деятельность во вторник и в четверг для детей в возрасте 3-4 лет составляет 20 минут (вместо 15 минут), что является нарушением п. 11.10, п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

97. Для детей 5-6 лет продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной деятельности физической культурой в понедельник, в среду, в пятницу составляет 30 минут (вместо 25 минут), продолжительность непрерывной  непосредственно образовательной музыкальной деятельности во вторник, в четверг составляет 30 минут (вместо 25 минут),  что является нарушением п. 11.10, п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

98. Объём образовательной нагрузки для детей 5-6 лет в первую половину дня в понедельник составляет 50 минут, во вторник – 55 минут, в среду – 25 минут, в пятницу- 80 минут (вместо не более 45 минут), что является нарушением п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или  ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

## П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

МБОУ «Гремячинская основная общеобразовательная школа», юридический адрес: 618143, Пермский край, Осинский район, с. Гремяча, ул. Школьная, д. 1; фактический адрес: 618143, Пермский край, Осинский район, с. Гремяча, ул. Школьная, д. 1; с. Гремяча, ул. Молодёжная, д.1;  ОГРН: 1025902323490.

в МБОУ «Гремячинская ООШ» по адресу: Осинский район, с. Гремяча, ул. Школьная, д.1.

1. Около здания школы оборудовать ограждение.

Срок: до 01.09.2015г

2. Гардероб оборудовать вешалками и ячейками для обуви для всех учащихся.

Срок: до 01.09.2015г.

3. Классные доски в кабинете 1-го  класса, в кабинете физики  оборудовать лотками для задержания меловой пыли; в кабинетах установить классные доски согласно требований.

Срок: до 01.09.2015г.

4. Провести маркировку учебной мебели в кабинетах согласно требований;  осуществлять  подбор учебной мебели для обучающихся согласно росто-возрастных особенностей.

Срок: до 01.02.2015г.

5. В кабинетах начальных классов установить столы, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Срок: до 01.09.2015г.

6. Провести косметический ремонт в учреждении; обеспечить внутреннюю отделку стен и потолков во всех  помещениях согласно требований.

Срок: до 01.09.2015г.

7. Обеспечить внутреннюю отделку пола во всех  помещениях согласно требований.

Срок: до 01.09.2015г.

8.  В кабинетах: домоводства, начальных классов, рисования, химии, физики, биологии, в  лаборантской  кабинетов химии и физики, в медицинском кабинете обеспечить подводку горячей и холодной воды через смесители.

Срок: до 01.09.2015г.

9. В кабинете информатики обеспечить расстановку оборудования согласно требований.

Срок: до 01.02.2015г.

10. Провести замену оконных блоков в помещениях учреждения, обеспечить условия для проветривания помещений.

Срок: до 01.09.2015г.

11. Светопроёмы учебных кабинетов оборудовать солнцезащитными устройствами согласно требований.

Срок: до 01.09.2015г.

12. Софиты у классных досок установить согласно требований.

Срок: до 01.02.2015г.

13. Обеспечить проведение обследования технического состояния механической вентиляции  на пищеблоке специализированной организацией.

Срок: до 01.09.2014г.

14. Приобрести и использовать для текущей дезинфекции разрешённые дезинфицирующие средства. При хранении приготовленных (разведённых) дезсредств  указывать название средства, его концентрацию, дату разведения, предельный срок годности, предназначение.

Срок: до 01.02.2015г.

15. Оборудовать смесителями краны над раковинами для учащихся начальных классов перед обеденным залом.

Срок: до 01.02.2015г.

16. Провести ремонт (замену) неисправного холодильного оборудования. Провести маркировку холодильного оборудования согласно потребностей, использовать по назначению (соблюдать правила товарного соседства).

Срок: с 16.12.2014г.

17. Не допускать приём и хранение пищевой продукции без товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции; без информации о наименовании пищевой продукции, дате изготовления, сроке годности, об изготовителе, условиях хранения и др.

Срок: с 16.12.2014г.

18. Для обработки яиц приобрести разрешённые моющее и  дезинфицирующее средства.

Срок: с 16.12.2014г.

19. Соблюдать условия хранения кухонной посуды.

Срок: с 16.12.2014г.

20. К моечной ванне для обработки сырого мяса, сырой рыбы обеспечить подводку горячей и холодной воды через смеситель.

Срок: с 16.12.2014г.

21. Обеспечить в кране для мытья рук в цехе первичной обработки сырья напор воды согласно требований.

Срок: с 16.12.2014г.

22. Обеспечить наличие документов на бактерицидный облучатель, установленный над столом для приготовления салатов; наличие акта ввода его в эксплуатацию; регистрацию времени его фактического использования.

Срок: с 16.12.2014г.

23. Соблюдать правила отбора и хранения суточных проб.

Срок: с 16.12.2014г.

24. В горячем цехе не использовать ученический стол.

Срок: с 16.12.2014г.

25. Для приготовления картофельного пюре приобрести механическое оборудование.

Срок: до 01.02.2015г.

26. В моечном цехе установить ванну для ополаскивания столовой посуды; ванну для ополаскивания кухонной посуды, приобрести металлическую сетку с ручками. Соблюдать режим мытья и ополаскивания столовой  и кухонной посуды.

Срок: до 01.02.2015г.

27. В моечной вывесить инструкции о правилах мытья посуды согласно требований.

Срок: с 16.12.2014г.

28. Заменить пробки для удержания воды в моечных ваннах.

Срок: до  01.02.2015г.

29. Обеспечить наличие двух комплектов  столовой посуды и приборов на одно посадочное место.

Срок: до 01.02.2015г.

30. В пищеблоке все моечные и производственные ванны присоединить к системе канализации согласно требований (с воздушными разрывами).

Срок: до 01.02.2015г.

31. Обеспечить подводку горячей и холодной воды через смеситель к душевому поддону для обработки уборочного инвентаря в пищеблоке, к раковине для мытья рук в санузле для персонала пищеблока.

Срок: до 01.02.2015г.

32. Обеспечить внутреннюю отделку пола, стен в помещениях пищеблока согласно требований.

Срок: до 01.09.2015г.

33. Обеспечить ведение журнала «Ведомость контроля за рационом питания».

Срок: с 16.12.2014г.

34. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, заполнять согласно требований.

Срок: с 16.12.2014г.

35. Организовать фактическое питание согласно утверждённому директором и согласованному со службой Роспотребнадзора примерному 10-дневному меню.

Срок: с 16.12.2014г.

36. На пищеблоке иметь технологические карты, оформленные в соответствии с рекомендациями (приложение 5 СанПиН  2.4.5.2409-08).

Срок: до 01.09.2015г.

- 37. Организовать обследование учащихся на энтеробиоз согласно требований (после летнего периода в период формирования коллектива).

- Срок: до 01.10.2015г.

- 38. Организовать осмотр учащихся на педикулез и чесотку согласно требований.

- Срок: с 16.12.2014г.

39. Обеспечить проведение ежегодного профилактического медицинского осмотра учащихся согласно требований.

Срок: до 01.10.2015г.

40. Составить учебное расписание для учащихся согласно требований.

Срок: с 16.12.2014г.

Структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Гремячинская ООШ» по адресу: с. Гремяча, ул. Молодёжная, д.1:

41. Обеспечить наличие дорожки с твёрдым покрытием до групповой площадки старшей группы.

Срок: до 01.09.2015г.

42. Построить теневые навесы для воспитанников средней и старшей групп согласно требований.

Срок: до 01.09.2015г.

43. Выделить (оборудовать) место для хранения игрушек, используемых детьми младшей группы на улице.

Срок: до 01.02.2015г.

44. Песок в песочницах после смены весной исследовать согласно требований.

Срок:  до 15.05.2015г.

45. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Срок: до 15.05.2015г.

46. В буфетных в инструкциях указывать концентрации и объёмы применяемых моющих средств.

Срок: с 16.12.2014г.

47. Соблюдать условия хранения столовых приборов в буфетных.

Срок: с 16.12.2014г.

48. Обеспечить структурное подразделение «Детский сад» МБОУ «Гремячинская ООШ»  тремя комплектами полотенец для лица и ног.

Срок: до 01.02.2015г.

49.  В санузле младшей разновозрастной группы (дети с 1,5 до 3 лет) оборудовать слив для обработки горшков.

Срок: до 01.02.2015г.

50. Во всех умывальных предусмотреть вешалки для детских полотенец для ног.

Срок: до 01.02.2015г.

51. Душевой поддон в туалетной младшей группы обеспечить подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Срок: с 16.12.2014г.

52. В туалетной младшей группы оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей.

Срок: до 01.02.2015г.

53. Раковину для мытья рук в санузле для персонала обеспечить подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Срок: до 01.02.2015г.

54. Организовать в постирочной приём грязного белья и выдачу чистого белья согласно требований.

Срок: до 01.09.2015г.

55. Обеспечить внутреннюю отделку стен в помещениях структурного подразделения согласно требований; провести ремонт внутренней отделки стен, пола в постирочной.

Срок: до 01.09.2015г.

56. Выделить и промаркировать уборочный инвентарь для обработки спортивного инвентаря, уборки зала для физкультурных занятий.

Срок: с 16.12.2014г.

57. Провести замену оконных блоков, обеспечить условия для чистки оконных стёкол по мере загрязнения.

Срок: до 01.09.2015г.

58. Обеспечить уровень искусственной освещённости в раздевальной старшей разновозрастной группы «Непоседы» (с 5 до 7 лет) согласно требований.

Срок: до 01.02.2015г.

59. Обеспечить условия для соблюдения режима мытья, обработки, просушивания термосов: оборудовать моечные ванны с подводкой горячей и холодной воды через смесители, гибкий шланг с душевой насадкой, решетчатые стеллажи.

Срок: до 01.02.2015г.

60. В буфетных, в помещении для мытья термосов в месте присоединения моечных ванн к канализации оборудовать воздушные разрывы не менее 20мм от верха приёмной воронки.

Срок: до 01.02.2015г.

61. Организовать питание воспитанников структурного подразделения согласно требований.

Срок: с 16.12.2014г.

62. Осуществлять расчёты по выполнению норм питания по основным вилам продуктов питания с учётом времени пребывания и кратности питания детей в дошкольной организации.

Срок: с 16.12.2014г.

63. В примерном 10-дневном меню обеспечить наличие информация об использованном сборнике рецептур,  о среднем значении белков, жиров, углеводов, энергетической ценности за весь период, о выполнении рекомендуемых суточных наборов продуктов.

Срок: до 01.02.2015г.

64. Организовать ежегодные профилактические  медицинские осмотры воспитанников  структурного подразделения согласно требований.

Срок: до 01.10.2015г.

65. Организовать режим дня, в том числе продолжительность сна  воспитанников  структурного подразделения согласно требований.

Срок: с 16.12.2014г.

66. Обеспечить продолжительность занятий для детей в возрасте 3-4 лет, 5-6 лет согласно требований.

Срок: с 16.12.2014г.

68. Обеспечить объём образовательной нагрузки для детей 5-6 лет в первую половину дня согласно требований.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной  ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно  не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой  подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней  с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Тельмана, 59, факс (8-34-261) 4 31 29.  Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ,  должностными лицами   в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ,  в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист – эксперт                                 Ф.Н. Шайхетдинова

Копия предписания получена (направлена)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________